## Számítás Paneles WD10
Pipelife GBP10 gipszkarton fűtő-hűtő panel teljesítmény és anyagszükséglet számoló
Alap adatok
Fűtés előremenő | TH sup | 40 | oC
Fűtés visszatérő | TH ret | 35 | oC
Hűtés előremenő | TC sup | 15 | oC
Hűtés visszatérő | TC ret | 18 | oC
Számítások
Helyiség száma | Helyiség megnevezése | TÉL Helyiség belső hőmérséklet (°C) | NYÁR Helyiség belső hőmérséklet (°C) | TÉL Túlhőmérséklet (oC) | NYÁR Túlhőmérséklet (oC) | Fal felület |  | Mennyezet |  | Falra helyezett panel mennyisége (db) |  |  |  | Felhasznált Falfelület (m2) | Mennyezetre helyezett panel mennyisége (db) |  |  |  | Felhasznált Mennyezet (m2) | Leadható Hűtési össz teljesítmény (W) | Leadható Fűtési össz teljesítmény (W) | Regiszterek száma (db) | Körök száma (db) | Toldók száma (db) | Szűkitő (db) | T idom (db) | Kollektor vezeték hossza (m/kör) | Kollektor vezeték hossza (m)
[6 empty] | Egység teljesítmény Hűtés W/m2 | Egység teljesítmény Fűtés W/m2 | Egység teljesítmény Hűtés W/m2 | Egység teljesítmény Fűtés W/m2 | 1200x2000 | 600x2000 | 600x1000 | 1200x1000 |  | 1200x2000 | 600x2000 | 600x1000 | 1200x1000
[10 empty] | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 1.2 |  | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 1.2
1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Anyagszükséglet
WH-GR151/1 | Száraztechnológiás Hűtő-fűtő panel 1200x2000 |  |  | 0 | db
WH-GR151/2H | Száraztechnológiás Hűtő-fűtő panel 600x2000 |  |  | 0 | db
WH-GR151/4 | Száraztechnológiás Hűtő-fűtő panel 600x1000 |  |  | 0 | db
WH-GR151/2K | Száraztechnológiás Hűtő-fűtő panel 1200x1000 |  |  | 0 | db
WH-T20/10/20 | SZŰKÍTETT T IDOM 20/10/20 |  |  | 0 | db
WH-R20/10 | SZŰKÍTŐ |  |  | 0 | db
WH-M10 | TOLDÓ |  |  | 0 | db
RP-ACT1 | SZELEPMOZGATÓ 2 ERES 230V ALAPHELYZETBEN ZÁRT |  |  | 0 | db
RP-KVA20/2,0 | 3/4", 20-as csőhöz |  |  | 0 | db
RP20x2-50-IS-B | PEX-AL-PEX cső 20x2 mm/50m előszigetelt KÉK |  |  | 0 | m
WH-SPV | BUBORÉK LEVÁLASZTÓ, KM. 1" |  |  | 0 | db
Osztó-gyűjtő típusa | Válasszon osztó gyűjtőt! |  |  |  | db
Osztó-gyűjtő típusa | Válasszon osztó gyűjtőt! |  |  |  | db
Osztó-gyűjtő típusa | Válasszon osztó gyűjtőt! |  |  |  | db
Osztó-gyűjtő típusa | Válasszon osztó gyűjtőt! |  |  |  | db
Osztó-gyűjtő típusa | Válasszon osztó gyűjtőt! |  |  |  | db
Osztó-gyűjtő típusa | Válasszon osztó gyűjtőt! |  |  |  | db
|  |  |  | 0 | db
|  |  |  | 0 | db
|  |  |  | 0 | db
|  |  |  | 0 | db
|  |  |  | 0 | db
Jelmagyarázat
Kék cellák | Felhasználó által felülírható adatok
Fehér / szürke cellák | Felhasználó által nem felülírható számított adatok
Panel: | Gipszkarton hőleadó felület 10x1,3mm átmérőjű Radopress csőcsatlakozással.
Kollektor vezeték | Osztótól induló, 20x2mm méretű, ötrétegű alumíniumbetétes Radopress csőrpár
Fűtési-hűtési kör: | Egy kollektorvezeték és az arra fefűzött regiszterek által alkotott rendszerrész.
Az elkészült méretezés és anyagjegyzék tájékoztató jellegű! Megrendelés esetén keresse műszaki kollégáinkat!
Ez a program kiegészítés a Pipelife alkalmazási segédletekhez.A felhasználóknak ismerniük kell a méretezési képleteket és alapelveket,beleértve azok alkalmazhatóságát és határértékeit. Ennek a programnak az alkalmazása nem helyettesíti a témában jogosult tervezo mérnök által elvégzendő méretezést és méretési kérdésekben való döntést. Habár mindent elkövettünk, hogy tartalmazott információk pontosak legyenek azok pontosságát nem garantáljuk.Minden táblázatot,adatot, eredményt csak ajánlásként lehet kezelni.A program alkalmazása során kapott ajánlások más gyártó termékeire nem érvényesek.

## Munka1 (hidden)
Osztó-gyűjtő típusa | Válasszon osztó gyűjtőt!
FT-V2A | 2 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ | 2 | FT-VK1 | Elosztó szekrény fal mögé szerelhető 2-3 körös
FT-V3A | 3 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ | 3 | FT-VK1 | Elosztó szekrény fal mögé szerelhető 2-3 körös
FT-V4A | 4 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ | 4 | FT-VK2 | Elosztó szekrény fal mögé szerelhető 4-6 körös
FT-V5A | 5 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ | 5 | FT-VK2 | Elosztó szekrény fal mögé szerelhető 4-6 körös
FT-V6A | 6 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ | 6 | FT-VK3 | Elosztó szekrény fal mögé szerelhető 4-6 körös
FT-V7A | 7 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ | 7 | FT-VK3 | Elosztó szekrény fal mögé szerelhető 7-10 körös
FT-V8A | 8 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ | 8 | FT-VK3 | Elosztó szekrény fal mögé szerelhető 7-10 körös
FT-V9A | 9 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ | 9 | FT-VK3 | Elosztó szekrény fal mögé szerelhető 7-10 körös
FT-V10A | 10 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ | 10 | FT-VK3 | Elosztó szekrény fal mögé szerelhető 7-10 körös
FT-V11A | 11 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ | 11 | FT-VK4 | Elosztó szekrény fal mögé szerelhető 11-12 körös
FT-V12A | 12 KÖRÖS OSZTÓ GYŰJTŐ | 12 | FT-VK4 | Elosztó szekrény fal mögé szerelhető 11-12 körös